- 改善項目：廁所地坪面高低差

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：高低差過高不易行走 | 說明：把高低階梯拆除 | 說明：改善高低差問題 |

- 改善項目：地板材質不佳

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：地板材質易髒 | 說明：原來地板拆除待鋪中 | 說明：選擇不易髒材質 |

- 改善項目：磁磚剝落破損

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：磁磚剝落破損 | 說明：磁磚重貼前 | 說明：換新磁磚 |

- 改善項目：如廁設備損壞

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：便器故障 | 說明：便器施工中 | 說明：便器更新後 |

- 改善項目：未設緊急求助鈴

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：未裝設，無照片 | 說明：未裝設，無照片 | 說明：緊急求助鈴裝設完成 |

- 改善項目：天花板損壞及結構白華

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：天花板損壞及結構白華 | 說明：天花板施工中 | 說明：天花板重新施工完成 |

- 改善項目：管線阻塞或漏水

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 管塞，照片無法呈現 |  |  |
| 說明：管線阻塞 | 說明：管缐重新配置施工中 | 說明：天花板重新施工完成 |

- 改善項目：採光及照明不足

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：採光不足 | 說明：砌磚預留採光通風窗戶空間 | 說明：完成通風採光用空心磚 |

- 改善項目：男女共廁

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：左男右女共廁 | 說明：通往獨立女廁走道施工 | 說明：男女分廁實體隔牆完成 |

- 改善項目：廁間內空間不足

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：廁間狹小 | 說明：廁間施工中 | 說明：廁間空間變大 |

- 改善項目：出入通道隱私疑慮

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：路人行經皆看到男生小便 | 說明：洗手檯及其隔牆施工中 | 說明：洗手檯隔牆完成可兼顧隱密性 |

- 改善項目：無省水設計

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：原本無省水設備，無法以照片呈現 | 說明：未裝設，無照片 | 說明： 使用省水龍頭及便器 |

- 改善項目：燈具老舊

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：傳統燈具老舊 | 說明：拆除老舊燈具中 | 說明： 改為感應式LED燈 |

- 改善項目：燈具老舊及提昇節能

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
| --- | --- | --- |
| 說明：傳統燈具老舊 | 說明：拆除老舊燈具中 | 說明： 改為感應式LED燈 |