1. 改善項目：廁所地坪面高低差

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  | IMG_1304 | 20190422二棟廁所一樓_190422_0006 |
| 說明：高低差過高不易行走 | 說明：把高低階梯拆除 | 說明：改善高低差問題 |

1. 改善項目：地板材質不佳

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  | IMG_1319 | IMG_1271 |
| 說明：地板材質易髒 | 說明：原來地板拆除待鋪中 | 說明：選擇不易髒材質 |

1. 改善項目：磁磚剝落破損

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  | IMG_1314 | IMG_1266 |
| 說明：磁磚剝落破損 | 說明：磁磚重貼前 | 說明：換新磁磚 |

1. 改善項目：如廁設備損壞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  | IMG_1319 | IMG_1271 |
| 說明：便器故障 | 說明：便器施工中 | 說明：便器更新後 |

1. 改善項目：未設緊急求助鈴

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  |  | IMG_1265 |
| 說明：未裝設，無照片 | 說明：未裝設，無照片 | 說明：緊急求助鈴裝設完成 |

1. 改善項目：天花板損壞及結構白華

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
| IMG_9404 | 天花板施工中 | IMG_1267 |
| 說明：天花板損壞及結構白華 | 說明：天花板施工中 | 說明：天花板重新施工完成 |

1. 改善項目：管線阻塞或漏水

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
| 管塞，照片無法呈現 | IMG_1313 | IMG_1384 |
| 說明：管線阻塞 | 說明：管缐重新配置施工中 | 說明：天花板重新施工完成 |

1. 改善項目：採光及照明不足

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  | IMG_1309 | IMG_1268 |
| 說明：採光不足 | 說明：砌磚預留採光通風窗戶空間 | 說明：完成通風採光用空心磚 |

1. 改善項目：男女共廁

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  | 女廁有獨立走廊照片 | 20190422二棟廁所一樓_190422_0005 |
| 說明：左男右女共廁 | 說明：通往獨立女廁走道施工 | 說明：男女分廁實體隔牆完成 |

1. 改善項目：廁間內空間不足

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  | IMG_1319 | IMG_1271 |
| 說明：廁間狹小 | 說明：廁間施工中 | 說明：廁間空間變大 |

1. 改善項目：出入通道隱私疑慮

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
| IMG_9434 | 隔屏防止直窺 | IMG_1264 |
| 說明：路人行經皆看到男生小便 | 說明：洗手檯及其隔牆施工中 | 說明：洗手檯隔牆完成可兼顧隱密性 |

1. 改善項目：無省水設計

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  |  | IMG_1264  IMG_1271 |
| 說明：原本無省水設備，無法以照片呈現 | 說明：未裝設，無照片 | 說明： 使用省水龍頭及便器 |

1. 改善項目：燈具老舊

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  | IMG_9443 | IMG_1267  IMG_1363 |
| 說明：傳統燈具老舊 | 說明：拆除老舊燈具中 | 說明： 改為感應式LED燈 |

1. 改善項目：燈具老舊及提昇節能

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改善前（現況說明）** | **改善中（整修情況）** | **改善後（完成說明）** |
|  | IMG_9443 | IMG_1267  IMG_1363 |
| 說明：傳統燈具老舊 | 說明：拆除老舊燈具中 | 說明： 改為感應式LED燈 |